网上竞价文件

项目编号：FJCZ-WJ-2024-31-1

项目名称：2025-2026年度泉州监狱打印耗材采购项目

采购人：福建省泉州监狱

福建诚致项目管理有限公司

二〇二五年一月

目   录

第一章 网上竞价邀请-----------------------------------03

第二章 网上竞价须知-----------------------------------06

第三章 网上竞价内容及要求-----------------------------10

第四章 合同参考文本-----------------------------------20

第五章 响应文件格式-----------------------------------23

第一章 网上竞价邀请

福建诚致项目管理有限公司受福建省泉州监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择2025-2026年度泉州监狱打印耗材采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：FJCZ-WJ-2024-31-1

2.项目名称：2025-2026年度泉州监狱打印耗材采购项目

3.网上竞价项目名称、数量、主要技术及售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2025年01月24日09:30:00

报名截止时间：2025年02月09日17:00:00

网上竞价开始时间：2025年02月11日09:30:00

网上竞价截止时间：2025年02月11日11:30:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商。

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为2000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金、代理服务费缴交指定账户：

开 户 名：福建诚致项目管理有限公司

开 户 行：中国建设银行有限公司福州乌山荣域支行

账 号：35050161924100000786

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

代理服务费按项目合同金额的1%向成交供应商收取，成交供应商应在领取成交通知书前一次性向采购代理机构缴清代理服务费。

10.联系方式

采购人：福建省泉州监狱

地  址：福建省丰泽区古道街8号

联系人及电话：张先生15959574402

采购代理机构：福建诚致项目管理有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区铜盘路466-5号大自然文化创意园6号楼2层

邮  编：350003

电  话：0591-87806063

项目负责人：林小斌、孙秀娟、方谢菲

公司网址：http://www.fjczxm.com/

电子邮箱：fjczxmgl@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建诚致项目管理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

## 福建诚致项目管理有限公司网站，网址：http://www.fjczxm.com/。

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： /  。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjczxm.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjczxm.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认。

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果。

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的。；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的。

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交。

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

- 1、采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目编码及品目名称 | 项目名称 | 服务期 | 最高限价（总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他批发服务 （C23139900） | 2025-2026年度泉州监狱打印耗材采购项目 | 2年（2025年1月1日到2026年12月31日） | 200000 |
| 合计(大写)：人民币贰拾万元整 |  |  | ¥200000.00 |  |

## 2、本项目合同包成交候选人数量：1名。

3、供应商务必仔细阅读网上竞价文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。供应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，是全新、未使用过的合格产品并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

4、供应商的报价应是含税价且包含此次项目所涉及到的货物费用、人工费用、包装费、运输费、安装调试费、验收费、售后服务费、利润、税费及项目可能涉及到的费用（如来往交通费及退换货物所产生的一切费用）。

5、报价要求：

5.1本项目采用“统一折扣”形式报价，供应商须对所投所有产品进行统一的折扣报价（即所有品目号折扣须一致），折扣的报价保留小数点后两位（如:0.98、0.95等），折扣报价不得超过1，否则响应无效。

5.2实际结算价=基准单价×成交折扣×数量，按实结算，服务期内成交折扣不再调整，计算时保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 本项目采购预算金额为200000 元(预算金额即是合同金额)，据实结算。采购数量以采购人的实际使用量为准，据实结算。合同期限届满或结算金额达到预算金额时合同自动终止。合同到期前3个月或合同金额剩余20%，成交供应商应提前告知采购人；若未及时告知采购人而造成超额采购，采购人将不予支付超出合同金额的款项。

- 供应商须在响应文件中明确列出所投合同包内所有货物的品牌、规格型号，否则响应无效。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）

1、采购清单及要求：

| 序号 | 标的名称 （耗材商品名称） | 主要技术参数及服务要求 | 采购人现有设备品牌型号 | 单位 | 单价基准价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硒鼓1 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓1600页。 | Pantum P2505 | 个 | 240 |
| 2 | 硒鼓2 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持2000页；标识标注：产品和其销售包装及其附属品的标识应符合国家的标识标注法规、商标法及其他相关法规的要求产品应注明产品型号和适用机型。提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件。 | HP 1020plus/1010/1022 | 个 | 130 |
| 3 | 硒鼓3 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1800页，需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件，检测报告中的办公耗材打印量符合采购需求。并且检测报告中需体现出（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）等有毒有害物质符合限量要求。 | HP 1007/1008/1106/1108 | 个 | 160 |
| 4 | 硒鼓带芯片 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1500页，需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件，检测报告中的办公耗材打印量符合采购需求。并且检测报告中需体现出（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）等有毒有害物质符合限量要求。 | HP 108a | 个 | 300 |
| 5 | 鼓组件1 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持12000页。 | Pantum P3305DNA | 个 | 350 |
| 6 | 粉盒1 | 彩色、产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持3000页，需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件，检测报告中的办公耗材打印量符合采购需求。并且检测报告中需体现出（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）等有毒有害物质符合限量要求。 | Pantum P3305DNA | 个 | 250 |
| 7 | 硒鼓4 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持3000页，需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件，检测报告中的办公耗材打印量符合采购需求。并且检测报告中需体现出（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）等有毒有害物质符合限量要求。 | HP laserjet Print cartridger m403 m427 | 个 | 200 |
| 8 | 粉盒2 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持8500页，需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件，检测报告中的办公耗材打印量符合采购需求。并且检测报告中需体现出（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）等有毒有害物质符合限量要求。 | Pantum CM7000FDN智享版 | 个 | 450 |
| 9 | 粉盒3 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持5000页，需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件，检测报告中的办公耗材打印量符合采购需求。并且检测报告中需体现出（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）等有毒有害物质符合限量要求。 | Pantum CM7000FDN智享版 | 个 | 450 |
| 10 | 粉盒4 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持5000页，需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件，检测报告中的办公耗材打印量符合采购需求。并且检测报告中需体现出（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）等有毒有害物质符合限量要求。 | Pantum CM7000FDN智享版 | 个 | 450 |
| 11 | 粉盒5 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持5000页，需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告复印件，，检测报告中的办公耗材打印量符合采购需求。并且检测报告中需体现出（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）等有毒有害物质符合限量要求。 | Pantum CM7000FDN智享版 | 个 | 450 |
| 12 | 硒鼓5 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1500页。 | 联想Lenovo LJ2400/2400L | 个 | 130 |
| 13 | 硒鼓6 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持2100页。 | HP LaserJet Pro P1560 P1606 | 个 | 180 |
| 14 | 带芯片硒鼓 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1150页。 | HP LaserJetM233sdw M208dw | 个 | 450 |
| 15 | 粉盒6 | 黑色、产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1200页。 | HP color LaserJet Pro MFP M176 M177a | 个 | 430 |
| 16 | 粉盒7 | 黄色、产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1000页。 |  | 个 | 430 |
| 17 | 粉盒8 | 蓝色、产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1000页。 |  | 个 | 430 |
| 18 | 粉盒9 | 粉色、产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1000页。 |  | 个 | 430 |
| 19 | 鼓组件2 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持14000页。 | HP color LaserJet Pro MFP M176 M177a | 个 | 240 |
| 20 | 粉筒1 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持24000页 | 京瓷KYOCERA 3011i | 个 | 500 |
| 21 | 硒鼓7 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持1500页。 | SamsungML-1666 SCX-3201 | 个 | 280 |
| 22 | 粉筒1 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持24000页 | 理光Ricoh IMC2500 | 个 | 850 |
| 23 | 粉筒2 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持20000页 | BMF 6400复合机 | 个 | 850 |
| 24 | 大容量粉盒 | 产品要求A4纸张5%覆盖率单硒鼓支持30000页 | 得力Dwli M351Rx | 个 | 1600 |
| 25 | 墨盒1 | 产品要求A4纸张5%覆盖率。 | Canon PIXMA/E500 | 个 | 160 |
| 26 | 墨盒2 | 产品要求A4纸张5%覆盖率。 | 佳能Canon MX328 | 个 | 180 |

备注：1、投标人所投产品须适用于采购人现有设备品牌型号（具体详见“采购清单及要求”），且技术参数不得低于采购人的要求。

2、以上清单所列检测报告采购人有权核查原件，如所提供检测报告与原件不相符的，视为虚假响应，采购人将追究其相应责任。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间：采购人按照需求下达后12小时内供货，紧急需要的须在采购人下单后3小时完成交货。

3、交付条件：验收合格后交付使用。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：3%。说明：成交供应商在签订合同前应向采购人缴纳合同总价3%作为履约保证金，否则视为自动放弃成交资格。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者银行出具的无条件支付保函（保函有效期应覆盖售后维保期）等非现金形式向采购人提交，履约保证金在合同约定全部事项履行完毕（含售后维保期），经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请30日内无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否。

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照网上竞价文件要求组织验收，详见“8.2 验收标准”和“8.3 验收程序和方法” |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 按批次结算，每批次采购按照具体金额以实际发生的金额为结算依据，交货验收合格后，由成交供应商提出申请，经采购人最终验收确认后，采购人在收到等额普通发票和验收证明材料后10个工作日支付当批次的合同款。 |

8、技术服务要求

8.1 货物安装及调试

合同签订后，接到采购人安装要求后，安排技术服务工程师进行现场安装、调试。

8.2 验收标准

8.2.1所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、网上竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

8.3 验收程序和方法

8.3.1出厂检验

成交供应商在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

8.3.2 成交供应商自检

货物在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合网上竞价文件技术要求以及合同中相关条款，并向采购人提供自检记录。

8.3.3最终验收

成交供应商与采购人按网上竞价文件以及合同相关条款要求一同对采购内容及要求进行最终验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合网上竞价文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。

8.4 成交供应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用（均由成交供应商承担(并入投标报价内)。

9、售后服务要求

9.1供应商对此次采购的货物应按照网上竞价文件的要求提供合格的产品，对所供的货物提供不少于一年的售后维保期，售后维保期自货物验收合格之日起计算。

9.2售后维保期内，非因采购人原因造成的产品质量问题，成交供应商应无条件包退、 包换，一旦发生退换货，售后维保期从退换货品的验收合格之日起重新计算。

9.3所有产品售后维保服务均由成交供应商上门服务，由此产生的费用由成交供应商承担。

9.4服务的响应时间：在售后维保期内，成交供应商在接到采购人通知后应在1小时内作出电话响应，在8小时内给予解决方案。

9.5供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。上述售后服务费用包含在供应商报价总价中。

10、技术培训

成交供应商须对产品进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止。

11、违约责任

- 11.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权不予退还履约保证金。

- 11.2签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金。

- 11.3本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金。

11.4合同期内服务不到位相关违约责任

①未按期交货的违约责任

如果成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，延期违约金为每逾期1天，按逾期1天扣罚违约金500元并继续履行应尽的服务，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的30％。

- ②售后维保期内，成交供应商未按照合同约定或承诺的时间提供服务，每逾期一天，扣罚违约金1000元，若成交供应商逾期时间超过7天（含）以上的，视为成交供应商不能按时服务，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金。

- ③供应商合同期内提供的产品，必须与所投品牌一致，因更换本项目耗材造成采购人设备损坏故障的（含漏粉、卡纸及其他打印机（设备）组件损坏），供应商须按照设备原价进行赔偿。

- 11.5其他违约责任

- 除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金1000元。

- 11.6在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知起7日内将违约金、赔偿金等转入采购人指定账户，采购人也有权从尚未支付的货款或履约保证金中扣除。

- 13、知识产权

成交供应商提供的服务中有涉及知识产权的部分应符合国家知识产权法律、法规的规定；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

- 14、保密条款

14.1成交供应商应当对本项目的内容、因履行本项目或在本项目期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

14.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

14.3本条款不因合同届满或解除而失效。

- 15、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16、不可抗力

因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行网上竞价文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。

注：本条款不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害（地震、台风、洪水、火灾）、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免（控制）的事件。

17、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担违约和赔偿责任。

18、合同纠纷处理方式

18.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

18.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他事项

除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章  合同参考文本

合同号：

甲方(采购人)：                            签订地点：

乙方（成交供应商）：

根据甲方委托福建诚致项目管理有限公司对2025-2026年度泉州监狱打印耗材采购项目（项目编号：FJCZ-WJ-2024-31-1）进行网上竞价的成交结果，乙方为成交供应商，现依照网上竞价文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）：人民币（¥：） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同期限/交付时间、地点和条件

根据网上竞价文件及响应文件填写

3.付款/结算方式

根据网上竞价文件及响应文件填写

4.质量要求、技术标准和验收条件

根据网上竞价文件及响应文件填写

5.履约保证金

根据网上竞价文件及响应文件填写

6.违约责任

根据网上竞价文件及响应文件填写

7.违约终止合同

7.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，甲方须提前10日通知乙方终止合同，因此造成的合同解除甲方不承担违约责任。

8.不可抗力

8.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

8.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

9.专利权及知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10.保密条款

10.1乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

10.2乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

10.3本条款不因合同届满或解除而失效。

11.廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

12.合同纠纷处理方式

12.1合同争议处理方式

甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

13.通知与送达

甲方确认其送达地址为：           ，联系方式为：            ；邮箱：        。

乙方确认其送达地址为：           ，联系方式为：            ；邮箱：        。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

14.其他

14.1本采购项目的网上竞价文件、乙方的响应文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同一式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（章）：                          乙方（章）：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

委托代理人：(签字)                     委托代理人：（签字）

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签订日期：  年  月  日                 签订日期：  年  月  日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我方郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我方响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我方提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

三、我方确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我方承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我方承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我方承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我方已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4.特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

- 5.供应商需提供的其他材料

- （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 报价折扣 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本项目采用“统一折扣”形式报价，供应商须对所投所有产品进行统一的折扣报价（即所有品目号折扣须一致），折扣的报价保留小数点后两位（如:0.98、0.95等），折扣报价不得超过1，否则响应无效。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表（若有）

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物/服务名称 | 单位 | 报价折扣 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：